## REKAP
REKAPITULASI DATA NASIONAL
NO | Tipe Gudang | Jumlah
1 | DC | 28
2 | WAREHOUSE | 4
3 | DEPO | 11
4 | BULKY | 8
5 | STORE-HUB | 12
6 | GUDANG ANAK | 3
TOTAL |  | 66
| Gudang Anak Bandung 1 | BDG1
| Depo Bandung 1 | BDG1

## 01-DC
DATA DC NASIONAL
NO | Kode | Nama DC | Inisial | Tanggal GO | Kapasitas DC | Luas Lahan/ Tanah | Total Luas Bangunan | Luas Office |  | Luas Warehouse | Mezanine Baja (Extention) | Cold Storage | Luas Bangunan Penunjang | Luas Area Parkir & Infrastuktur | Luas Tapak Terbangun | Koefisien Dasar Bangunan (KDB) |  | Sisa Lahan | MAIN KONTRAKTOR | DAYA LISTRIK | GENSET |  | SUMBER AIR | SPESIFIKASI LANTAI
[8 empty] | Lantai-1 | Lantai-2 | [6 empty] | Luas Tapak Terbangun VS Luas Lahan | Luas Area Parkir & Infrastuktur VS Luas Lahan | Dibawah KDB | [5 empty] | TONASE (TON/M2) | TEBAL LANTAI (CM) | MUTU BETON (K)
[5 empty] | TOKO | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | Unit Reefers | M2 | M2 | M2 | % | % | M2 |  | KVA | KVA | MERK
1 | BZ01 | BANDUNG | BDG1 | 2001-04-25 | 500 | 37878 | 17786 | 1080 | 1080 | 13026 |  | 11 | 2600 | 21172 | 16706 | 44.1% | 55.9% | 6020.8 | - | 325 | 315 | MAN | SUMUR BOR | 5
2 | HZ01 | SEMARANG | SMG | 03 Januari 2007 | 500 | 19918 | 12879.66 | 198.76 | 2078.08 | 9380.99 |  |  | 1221.83 | 9116.42 | 10801.58 | 54.23% | 45.77% | 1149.22 | PT. TAKENAKA INDONESIA | 197 | 250 | MAN | PAM | 5
3 | IZ01 | CILACAP | CLC | 28 Mei 2006 | 500 | 25547 | 16955.16 | 933.94 | 851.13 | 14184.1 |  |  | 985.99 | 9442.97 | 16104.03 | 63.04% | 36.96% | -775.83 | LAND LORD | 147 & 82,5 | 200 | MWM | SUMUR BOR | 5
4 | JZ01 | CILEUNGSI 2 | CLS2 | 2004-09-01 | 620 | 45775 | 25827.22 | 1404 | 5580 | 15842.4 |  |  | 3000.82 | 25527.78 | 20247.22 | 44.23% | 55.77% | 2640.28 | PT. TAKENAKA INDONESIA | 1250 | 640 | CUMMINS | SUMUR BOR | 5
5 | KZ01 | CIKOKOL | CKK | 27 Juni 1999 | 500 | 39225 | 16202.97 | 241 | 939.33 | 8583.49 |  |  | 6439.15 | 23961.36 | 15263.64 | 38.91% | 61.09% | 8271.36 | - | 1730 | 1250 | MAN | SUMUR BOR | 5
6 | LZ01 | LAMPUNG | LPG | 2007-11-01 | 300 | 15210 | 5726.3 | 1404 | - | 3510 | 516.05 |  | 812.3 | 9483.7 | 5726.3 | 37.65% | 62.35% | 3399.7 | PT. SINAR MUTIARA INDAH | 164 | 250 | MAN | SUMUR BOR | 5
7 | MZ01 | MALANG | MLG | 27 Februari 2009 | 500 | 32592 | 14732.91 | 604.8 | 1612.8 | 9643.2 | 1339.2 |  | 2872.11 | 19471.89 | 13120.11 | 40.26% | 59.74% | 6435.09 | PT. NUSA RAYA CIPTA | 345 | 410 | MAN | PAM+SUMUR BOR | 5
8 | OZ01 | KLATEN | KTN | 2010-04-01 | 550 | 27726 | 11348.51 | 1894.52 | - | 8224.87 |  |  | 1229.12 | 16377.49 | 11348.51 | 40.93% | 59.07% | 5287.09 | PT. DWIKARSA MANDIRI SEJAHTERA | 240 | 315 | MAN | SUMUR BOR | 5
9 | PZ01 | PALEMBANG | PLG | 2011-09-30 | 500 | 34038 | 14611.65 | 1944 | - | 11053.2 | 4120 | 9 | 1614.45 | 19426.35 | 14611.65 | 42.93% | 57.07% | 5811.15 | PT. SINAR MUTIARA INDAH | 240 | 315 | MAN | SUMUR BOR | 5
10 | QZ01 | BALI | BLI | 2017-11-09 | 500 | 21452 | 11934.37 | 804.74 | 795.13 | 8178.5 | 1835 |  | 2156 | 11379.3 | 10072.7 | 46.95% | 53.05% | -1491.9 | PT. SWADAYA UNION NARATAMA | 197 | 125 | MWM | SUMUR BOR | 5 | 25 | 300
11 | RZ01 | MAKASSAR | MKS | 2010-09-01 | 500 | 39898 | 16143.33 |  | 851.13 | 14184.1 |  | 6 | 1108.1 | 24605.8 | 15292.2 | 38.33% | 61.67% | 8646.6 | PT. MEDEX PRIMA | 345 | 410 | MAN | SUMUR BOR | 5
12 | UZ01 | SIDOARJO | SDJ | 06 Oktober 2011 | 500 | 25380 | 13208.72 | 1125 | 1125 | 10139.07 |  |  | 819.65 | 13296.28 | 12083.72 | 47.61% | 52.39% | 3144.28 | PT. CATUR EKA ADI KRIDA | 345 | 315 | MAN | SUMUR BOR | 5
13 | WZ01 | MEDAN | MDN | 05 Desember 2012 | 500 | 31880 | 16165.38 | 1549.12 | - | 11912.26 |  | 6 | 2704 | 15714.62 | 16165.38 | 50.71% | 49.29% | 2962.62 | PT. SWADAYA UNION NARATAMA | 345 | 350 | MAN | SUMUR BOR | 5
14 | VZ01 | PLUMBON | PBN | 01 Juni 2012 | 500 | 20070 | 12829.76 | 198.76 | 2078.08 | 9380.99 |  |  | 1171.93 | 9318.32 | 10751.68 | 53.57% | 46.43% | 1290.32 | PT. CATUR EKA ADI KRIDA | 350 | 315 | MAN | SUMUR BOR | 5
15 | YZ01 | JEMBER | JBR | 2012-09-21 | 450 | 39010 | 12676.2 | 2008.2 |  | 8805.2 |  |  | 1862.8 | 26333.8 | 12676.2 | 32.49% | 67.51% | 10729.8 | PT. CAHAYA HIDUP PRIMA | 240 | 350 | MAN | SUMUR BOR | 5
16 | 1AZ1 | PEKANBARU | PKU | 2013-11-08 | 350 | 27619 | 11547 | 1161.6 | 1161.6 | 7147.8 | 1788 | 6 | 2076 | 17233.6 | 10385.4 | 37.6% | 62.4% | 6186 | PT. SUNG NICOM TECHNOLOGY | 240 | 315 | MAN | SUMUR BOR | 5
17 | 1DZ1 | JAMBI | JBI | 2013-09-25 | 400 | 22971 | 9949.13 | 115 | 615.59 | 7829 | 1108 |  | 1389.54 | 13637.46 | 9333.54 | 40.63% | 59.37% | 4449.06 | PT. WASKITA KARYA | 164 | 140 | MWM | SUMUR BOR | 5 | 30 | 300
18 | 1GZ1 | BANJARMASIN | BJM | 2016-04-21 | 400 | 58589 | 10867.09 | 114 | 1440 | 8307.6 |  | 6 | 1005.49 | 49161.91 | 9427.09 | 16.09% | 83.91% | 25726.31 | PT. SWADAYA UNION NARATAMA | 197 | 200 | MWM | SUMUR BOR | 5
19 | 1PZ1 | PONTIANAK | PNK | 2020-11-11 | 500 | 18005 | 12226.129 | 241.409 | 939.33 | 10206.49 | 972 |  | 838.9 | 6718.201 | 11286.799 | 62.69% | 37.31% | -483.799 | PT. SWADAYA UNION NARATAMA | 197 | 150 | MWM | PAM | 5
20 | 1SZ1 | LOMBOK | LBK | 01 Juli 2014 | 500 | 21140 | 11419 | 375 | 675 | 8681 |  | 6 | 1688 | 10396 | 10744 | 50.82% | 49.18% | 1940 | LAND LORD & PT. SWADAYA UNION NARATAMA | 147 & 53 & 147 | 250 &1 40 | MAN | SUMUR BOR | 5
21 | 1YZ1 | MANADO | MDO | 12 Desember 2017 | 400 | 25222 | 11425 | 1848 | - | 7823.2 |  | 6 | 1753.8 | 13797 | 11425 | 45.3% | 54.7% | 3708.2 | PT. SINAR MUTIARA INDAH | 197 | 250 | CUMMINS | SUMUR BOR | 5
22 | 2AZ1 | REMBANG | RBG | 01 Desember 2014 | 600 | 40614 | 16458.75 | 216 | 1584 | 10434 |  |  | 4224.75 | 25739.25 | 14874.75 | 36.62% | 63.38% | 9493.65 | PT. CAHAYA HIDUP PRIMA | 240 | 350 | MAN | SUMUR BOR | 5
23 | 2DZ1 | BATAM | BTM | 2015-02-01 | 350 | 20338 | 8047.21 | 716.38 | 616.07 | 6092.08 |  | 6 | 622.68 | 12906.86 | 7431.14 | 36.54% | 63.46% | 4771.66 | PT. PULAU INTAN BAJA PERKAS K. | 197 | 114 | MWM | PAM | 5
24 | 2JZ1 | CIANJUR | CJR | 16 Agustus 2016 | 600 | 40427 | 8264.73 | 716.38 | 616.07 | 6092.08 |  |  | 840.2 | 32778.34 | 7648.66 | 18.92% | 81.08% | 16607.54 | PT. SINAR MUTIARA INDAH | 197 | 140 | MWM | SUMUR BOR | 5
25 | 2MZ1 | MADIUN | MDU | 18 Oktober 2023 | 620 | 22780 | 11880 | 735 | 1260 | 8673 | 1382 |  | 1212 | 12160 | 10620 | 46.62% | 53.38% | 3048 | PT. MITRA SURYA PERSADA | 345 | 350 | CUMMIINS | SUMUR BOR | 4
26 | 2PZ1 | TEGAL | TGL | 2024-01-30 | 620 | 31840 | 13266.8475 | 2042.5225 | - | 10012.67 | 950 | 7 | 1211.655 | 18573.1525 | 13266.8475 | 41.67% | 58.33% | 5837.1525 | PT PRIMATAMA KONSTRUKSI | 345 | 350 | CUMMIINS | SUMUR BOR | 4
27 | 2SZ1 | GORONTALO | GTO | 2024-08-07 | 470 | 17700 | 10223.92 | 911.27 | 911.27 | 6998.77 |  |  | 1402.61 | 8387.35 | 9312.65 | 52.61% | 47.39% | 1307.35 | PT. SINAR MUTIARA EPC | 197 | 250 | CUMMINS | PAM | 4
28 | 2VZ1 | LUWU | LWU | 2024-10-01 | 500 | 31740 | 14729.9075 | 2098.095 | - | 11092.46 |  |  | 1539.3525 | 17010.0925 | 14729.9075 | 46.41% | 53.59% | 4314.0925 | PT. MITRA SURYA PERSADA | 345 | 250 | CUMMINS | SUMUR BOR | 4
834584

## 02-WAREHOSUE
DATA WAREHOUSE NASIONAL
NO | Kode | Nama Warehouse | Inisial | DC Induk | Tanggal GO | Kapasitas Warehouse | Luas Lahan/ Tanah | Total Luas Bangunan | Luas Office |  | Luas Warehouse | Mezanine | Cold Storage | Luas Bangunan Penunjang | Luas Area Parkir & Infrastuktur | Luas Tapak Terbangun | Koefisien Dasar Bangunan (KDB) |  | Sisa Lahan | MAIN KONTRAKTOR | DAYA LISTRIK | GENSET |  | SUMBER AIR | SPESIFIKASI LANTAI
[9 empty] | Lantai-1 | Lantai-2 | [6 empty] | Luas Tapak Terbangun VS Luas Lahan | Luas Area Parkir & Infrastuktur VS Luas Lahan | Dibawah KDB | [5 empty] | TONASE (TON/M2) | TEBAL LANTAI (CM) | MUTU BETON (K)
[6 empty] | TOKO | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | Unit Reefers | M2 | M2 | M2 | % | % | M2 |  | KVA | KVA | MERK
1 | BY02 | BANDUNG 2 | WBDG2 | BDG1 | 2009-01-29 | 350 | 13275 | 10961.99 | 114 | 1440 | 8307.6 | 9310 |  | 1100.39 | 3753.01 | 9521.99 | 71.73% | 28.27% | -1556.99 | PT. SINAR MUTIARA INDAH | 240 | 400 | MAN | SUMUR BOR
2 | PY06 | BENGKULU | WBKL | PLG | 2025-09-08 | 450 | 24800 | 12418.2284 | 1065 | - | 9310 |  |  | 2043.2284 | 12381.7716 | 12418.2284 | 50.07% | 49.93% | 2461.7716 | PT. SWADAYA UNION NARATAMA | 345 | 350 | CUMMINS | PAM | 4
3 | LY01 | KOTABUMI | WBUMI | LPG | 01 Desember 2014 | 550 | 66986 | 13528.95 | 192 | 1728 | 9889.82 | 1715 | 7 | 1719.13 | 55185.05 | 11800.95 | 17.62% | 82.38% | 28390.65 | PT. WASKITA KARYA | 345 | 350 | MAN | SUMUR BOR
4 | 1GYX | PALANGKARAYA | WPLK | BJN | 2025-11-28 | 480 | 27000 | 12625.5 | 1353 | - | 9478.7 |  |  | 1793.8 | 14374.5 | 12625.5 | 46.76% | 53.24% | 3574.5 | PT PRIMATAMA KONSTRUKSI | 345 | 350 | CUMMINS | BELI AIR TANKI | 4
5 | TZ01 | BALARAJA 1 | BLJ | CKK | 2010-11-05 | 1070 | 58955 | 25989.25 | 1547.9 | 1547.9 | 21084.15 | 2900 |  | 1809.3 | 34513.65 | 24441.35 | 41.46% | 58.54% | 10931.65 | PT. SWADAYA UNION NARATAMA | 555 | 400 | MAN | SUMUR BOR
6 |  | BALARAJA 2
7 | 2GZ1 | SERANG | SRG | CKK | 06 Mei 2016 | 620 | 39800 | 13518.66 | 1626.94 | 1162.21 | 10256.4 | 728 |  | 473.11 | 27443.55 | 12356.45 | 31.05% | 68.95% | 11523.55 | PT. CAHAYA HIDUP PRIMA | 197 | 150 | PERKINS | SUMUR BOR
8 | 1MZ1 | PARUNG | PRG | CKK | 28 Mei 2014 | 620 | 37117 | 15464.43 | 1083 | 1026 | 12475.14 | 1692 |  | 880.29 | 22678.57 | 14438.43 | 38.9% | 61.1% | 408.37 | PT. SINAR MUTIARA INDAH | 240 | 360 | MAN | SUMUR BOR
9 | CZ01 | BEKASI | JBBK | CLS2 | 19 Desember 2008 | 620 | 31416 | 16213.63 | 2257.92 | - | 12861.84 | 2055.5 |  | 1093.87 | 15202.37 | 16213.63 | 51.61% | 48.39% | 2635.97 | PT. WIKA | 325 | 400 | MAN | PAM
10 | XZ01 | BOGOR | BGR | CLS2 | 2012-11-01 | 600 | 31857 | 16461.53 | 1080 | 1080 | 13026.72 | 1601.64 |  | 1274.81 | 16475.47 | 15381.53 | 48.28% | 51.72% | 3732.67 | PT. SINAR MUTIARA INDAH | 345 | 315 | MAN | SUMUR BOR
11 | 1JZ1 | KARAWANG | KRW | CLS2 | 2014-04-01 | 620 | 27969 | 15517.73 | 1020 | 1020 | 10865.95 | 1496 |  | 2611.78 | 13471.27 | 14497.73 | 51.83% | 48.17% | 2283.67 | PT. PULAU INTAN BAJA PERKAS K. | 240 | 315 | MAN | SUMUR BOR
12 |  | SORONG
13 |  | BERBEK

## 03-DEPO
DATA DEPO NASIONAL
NO | Kode | Nama Depo | Inisial | DC Induk | Masa Sewa |  | Kapasitas Depo | Total Luas Bangunan | MAIN KONTRAKTOR | DAYA LISTRIK | GENSET |  | SUMBER AIR | SPESIFIKASI LANTAI
[14 empty] | TONASE (TON/M2) | TEBAL LANTAI (CM) | MUTU BETON (K)
[5 empty] | Start | Finish | TOKO | M2 |  | KVA | KVA | MERK
1 | 1SY1 | DEPO SUMBAWA | DSBW | 1SZ1 | 2024-06-30 | 2027-06-30 | 100 | 2170 | PT. Intishar Berkah Globalindo | 23 ; 33 | 85 | MWM Silent | SUMUR BOR
2 | PY01 | DEPO BENGKULU | BKU | PZ01 | 2025-01-08 | 2026-01-07 | 80 | 1750 | Landlord |  | 30 | MWM Silent | SUMUR BOR | 4
3 | PY04 | DEPO PANGKAL PINANG | DPPG | PZ01 | 2022-08-17 | 2032-12-31 | 120 | 2686 | PT. Inbeaco | 33 | 30 | Traknus Perkins Silent | SUMUR BOR
4 | UY17 | DEPO BALIKPAPAN | DBPN | UZ01 | 2023-10-11 | 2026-11-11 | 120 | 2088 | PT. Putra Kaliamandit | 33 | 140 | Cummins Open | SUMUR BOR | 4
5 | UY19 | DEPO KUPANG | DKPG | UZ01 | 2024-05-02 | 2029-05-02 | 120 | 2662 | CV. Adimas | 33 | 30 | Perkins Silent | SUMUR BOR
6 | WY01 | DEPO LHOKSEUMAWE | DLSE | WZ01 | 2024-02-21 | 2026-08-21 | 100 | 1957 | CV. Karya Cinta Bima | 33 | 22.5 | Kohler Silent | SUMUR BOR
7 | WY02 | DEPO PEMATANG SIANTAR | DPSA | WZ01 | 2022-08-01 | 2032-12-01 | 100 | 1982 | CV. Karya Cinta Bima | 33 | 30 | Kohler Open | SUMUR BOR
8 | WY03 | DEPO BANDA ACEH | DPAC | WZ01 | 2023-11-01 | 2029-03-01 | 100 | 2101 | CV. Karya Cinta Bima | 33 | 30 | Perkins Silent | SUMUR BOR
9 | UY23 | DEPO SAMARINDA | DPSM | UZ01 | 19/1/2026 | 18/3/2029 | 120 | 4340 | Landlord | 33 | 30 | Key Power | PDAM
10 | 1PYW | DEPO KETAPANG | DPKG | 1PZ1 | 23/1/2026 | 22/4/2031 | 120 | 3440 | Landlord & CV. Cahaya Firatama | 33 | 30 | Key Power | SUMUR BOR
11 |  | DEPO SORONG | DSRG | UZO1 |  |  | 120 |  | PT. Hanif | 82 |  |  | SUMUR BOR

## 04-BULKY
DATA BULKY NASIONAL
NO | Kode | Nama Bulky | Inisial | DC Induk | Masa Sewa |  | Kapasitas Depo | Total Luas Bangunan | DAYA LISTRIK | GENSET |  | SUMBER AIR | SPESIFIKASI LANTAI
[13 empty] | TONASE (TON/M2) | TEBAL LANTAI (CM) | MUTU BETON (K)
[5 empty] | Start | Finish | TOKO | M2 | KVA | KVA | MERK
1 | 1DY1 | BULKY JAMBI | BULJA | 1DZ1 | 2024-11-01 | 2026-12-01 | 400 | 1913 | 33 | 8 | Loncin | SUMUR BOR
2 | JZA2 | BULKY CIPINANG | BYCP | JZ01 | 25 Desember 2023 | 24 Desember 2026 | 500 | 1508 | 53 & 53 | 12 & 7 | Loncin | SUMUR BOR | 4
3 | KY02 | BULKY IMAM BONJOL | BLIB | KZ01 | 2025-05-01 | 2027-04-30 | 1000 | 4536 | 99 | 20 | Perkins | SUMUR BOR
4 | OY02 | BULKY SOLO | BULSO | OZ01 | 2024-06-07 | 2027-09-07 | 500 | 2436 | 16,5 & 16,5 | 12 & 30 | Loncin & Keypower | SUMUR BOR | 4
5 | PY05 | BULKY PALEMBANG | BUPANG | PZ01 | 2025-02-04 | 2026-02-03 | 250 | 960 | 2.2 | Tidak Menggunakan Genset | Tidak Menggunakan Genset | SUMUR BOR
6 | QY03 | BULKY BALI | BUBLI | QZ01 | 2024-06-19 | 2026-07-19 | 500 | 2094 | 16.5 | 8.8 | Loncin | SUMUR BOR
7 | VY02 | BULKY PLUMBON/ PRONGGOL | BULBON | VZ01 | 2025-03-28 | 2028-05-19 | 700 | 2082 | 16.5 | 20 | Perkins | SUMUR BOR
8 | UY02 | BULKY BERBEK | WHBK | UZ01 | 2024-11-16 | 2026-11-15 | 400 | 6798 | 33 | 2 x 0,8 | Loncin | SUMUR BOR

## 05-STORE-HUB
DATA STRORE-HUB NASIONAL
NO | Kode | Nama Store-Hub | Inisial | DC Induk | Masa Sewa |  | Total Luas Bangunan | MAIN KONTRAKTOR | DAYA LISTRIK | GENSET |  | SUMBER AIR
[5 empty] | Start | Finish | M2 |  | KVA | KVA | MERK
1 | KY07 | STH BTN SIMP TRIKORA | SHBT | KZ01 | 2021-02-23 | 2032-02-23 | 231.4 | PT. DWI PILAR PERDANA | 23 | 8.8 | LONCIN | SUMUR
2 | KY08 | STH KAWAL PANTAI | SHKP | KZ01 | 2021-12-20 | 2027-03-20 | 347.04 | CV. ASMARA BERSAUDARA | 23 | 8.8 | LONCIN | PDAM
3 | PY02 | STH MANGGAR | SHMR | PZ01 | 2021-12-01 | 2027-03-01 | 257.8 | PT. INBIECOPOWER | 23 | 6.5 | LONCIN 8800 | SUMUR KONVENSIONAL
4 | PY03 | STH BADAU | THBU | PZ01 | 2022-06-13 | 2032-11-13 | 175.5 | CV. NAGA BARU | 23 | 8.5 | MULTI PRO | SUMUR BOR
5 | UY03 | STH KUPANG | SHKG | UZ01 | 2024-11-24 | 2029-11-24 | 661.92 | CV. FAJAR WANGI | 33 | 7.8 | LONCIN | SUMUR BOR
6 | UY05 | STH LABUAN BAJO | SHLO | UZ01 | 2025-01-01 | 2030-01-01 | 242.05 | CV. SINAR ANUGRAH | 16.5 | 7.8 | LONCIN | SUMUR BOR
7 | UY06 | STH MAUMERE | SHME | UZ01 | 2025-03-04 | 2020-03-04 | 279.9 | CV. SINAR ANUGRAH | 13.2 | 7.8 | LONCIN | SUMUR BOR
8 | UY07 | STH WAE CES RUTENG | STHR | UZ01 | 2025-09-29 | 2030-09-29 | 110.51 | CV. SINAR ANUGRAH | 13.2 | 7.8 | LONCIN | PDAM
9 | UY08 | STH ENDE | SHED | UZ01 | 2020-11-20 | 2031-05-20 | 193.29 | CV. FAJAR WANGI | 16.5 | 7.8 | LONCIN | SUMUR BOR
10 | UY13 | STH TRANS FLORES | SHTF | UZ01 | 2022-05-27 | 2027-08-27 | 255 | CV. SINAR ANUGRAH | 13.2 | 7.8 | LONCIN | SUMUR BOR
11 | UY18 | STH ADAM MALIK | SHAM | UZ01 | 2024-12-15 | 2029-04-15 | 288.09 | CV. FAJAR WANGI | 10.6 | 7.8 | LONCIN | PDAM/BELI TANKI AIR
12 | UY20 | STH KLAURUNG | STRUNG | UZ01 | 2024-11-14 | 2028-06-10 | 277.1 | CV. FAJAR WANGI | 13.2 | 7.8 | LONCIN | SUMUR BOR

## 06-GUDANG ANAK
DATA GUDANG ANAK NASIONAL
NO | Nama Gudang Anak | DC Induk | Masa Sewa |  | Total Luas Bangunan | DAYA LISTRIK | GENSET |  | SUMBER AIR
|  |  | Start | Finish | M2 | KVA | KVA | MERK
1 | Gudang Anak Semarang | HZ01 | 2025-07-01 | 30 Juni 2026 | 3465 | 13.2 | Tidak Menggunakan Genset | Tidak Menggunakan Genset | PDAM
2 | Gudang Anak Lampung | LZ01 | 2024-04-13 | 2026-04-13 | 1145.2319 | 4.4 | Tidak Menggunakan Genset | Tidak Menggunakan Genset | Air Tanah (kawasan)
3 | Gudang Anak Klaten - BESOLE | OZ01 | 10 MARET 2025 | 2026-03-10 | 1875 | 11 - B2T | Tidak Menggunakan Genset | Tidak Menggunakan Genset | PDAM
| Gudang Anak Bandung 1 | BDG1 | Aset SAT | Aset SAT
| Depo Bandung 1 | BDG1 | Aset SAT | Aset SAT

## Daftar Project
DIUN |  |  | 6600337838 | 71441000000 |  | 86025000000 | 6547933.157 | 5514360.5 | [5 empty] | 6001
| NO | DESKRIPSI | NEW PROJECT | [5 empty] | EXTENSION |  |  |  |  | DEPO | [9 empty] | MEZANINE | [14 empty] | SUPPORT |  |  |  |  | COLD STORAGE | [8 empty] | NO | DESKRIPSI | NEW PROJECT | [6 empty] | EXTENSION
|  |  | MADIUN | TEGAL | GORONTALO | LUWU | BENGKULU | PALANGKARAYA |  | MEDAN | PONTIANAK | BALI | JAMBI | SIANTAR | PANGKAL PINANG | DEPO ACEH | DEPO LHOKSEUMAWE | DEPO KUPANG | DEPO KUPANG | DEPO KUPANG | DEPO KETAPANG | DEPO BALIKPAPAN | DEPO SORONG | BEKASI | BOGOR | LAMPUNG | MALANG | KARAWANG | PARUNG | BALI | PEKANBARU | PALEMBANG | KOTABUMI | TEGAL | PONTIANAK | MADIUN | SERANG | BALARAJA | MESS PALANGKARAYA | MESS BALI | PARKIR MAKASSAR | PARKIR BALARAJA | MEDAN | BANJARMASIN | MAKASSAR | KOTABUMI | MANADO | PALEMBANG | TEGAL | BATAM | LOMBOK |  |  |  | MADIUN | TEGAL | GORONTALO | LUWU | BENGKULU | PALANGKARAYA | MEDAN | PONTIANAK | BALI | JAMBI
[18 empty] | A15 sd A19 | A11 & B1 | A1 & A2
| 1 | LUAS LAHAN | 22780 | 31840 | 17700 | 31740 | 24864 | 27000 |  | 31880 | 19770 | 4230 | 12425 |  |  | 3585 |  | KAWASAN | KAWASAN | KAWASAN | 4648 | [17 empty] | 649 | [13 empty] | 1 | LUAS LAHAN | 22780 | 31840 | 17700 | 31740 | 24864 | 27000 | 31880 | 19770 | 4230 | 12425
| 2 | LUAS LAHAN TERBUKA | 12192.96 | 18573.15 | 8429.845 | 17010.09 | 12357 | 14445 |  | 15715 |  |  | 6424 |  |  | 1176.227 | [22 empty] | 274 | [13 empty] | 2 | LUAS LAHAN TERBUKA | 11897.5 | 18573.15 | 8429.845 | 17010.09 | 12357 | 14445 | 15715 |  |  | 6424
| 3 | LUAS BANGUNAN (M2) | 11847.04 | 13266.85 | 10223.93 | 14729.91 | 12507 | 12555 |  | 2167 | 2193.79 | 2192.8 | 6001 | 2295.1 | 2686 | 2408.773 |  | 2661.5 | 2661.5 |  | 3318.3833 |  |  | 2055.5 | 1601.64 | 516 | 1339 | 1496 | 1692 | 1835.5 | 1787.91 | 1625 | 1715 | 950 | 972 | 1202 | 728 |  | 375 | 388 | 8936 |  | 65 | 53 | 0 | 62 |  | 139 | 105 | 65 | 77 |  | 3 | LUAS BANGUNAN (M2) | 11880 | 13266.85 | 10223.93 | 14729.91 | 12507 | 12555 | 2227 | 2193.79 | 2192.8 | 6001
|  | WAREHOUSE | 8059 | 10012.67 | 6998.77 | 11092.46 | 9089 | 9479 |  | 2167 | 1622.79 | 2192.8 | 5304 | 2072 | 2520 | 2335 |  | 2622 | 2622 |  | 3240 |  |  | 2055.5 | 1601.64 | 516 | 1339 | 1496 | 1692 | 1835.5 | 1787.91 | 1625 | 1715 | 950 | 972 | [18 empty] | WAREHOUSE | 8673 | 10012.67 | 6998.77 | 11092.46 | 9089 | 9479 | 2167 | 1622.79 | 2192.8 | 5304
|  | SUPPORTING WH | 330.6
|  | OFFICE WH | 364.8 | [17 empty] | include
|  | OFFICE BRANCH | 1880.64 | 2042.52 | 1907.55 | 2098.1 | 1353 | 1353 |  | - | 116 | - | [5 empty] | INCLUDE | INCLUDE |  | - | [19 empty] | 8936 |  | 65 | 53 |  | 62 |  | 139 | 104.93 | 65 |  |  |  | OFFICE | 1995 | 2042.52 | 1907.55 | 2098.1 | 1353 | 1353 | - | 116 | -
|  | SUPPORTING BUILDING | 1212 | 1211.66 | 1317.61 | 1539.35 | 2065 | 1723 |  |  | 455 | - | 697 | 223.1 | 166 | 73.773 |  | 39.5 | 39.5 |  | 78.3833 | [32 empty] | SUPPORTING | 1212 | 1211.66 | 1317.61 | 1539.35 | 2065 | 1723 | 60 | 455 | - | 697
| 4 | Jumlah Lantai Office | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Budget 2024 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 4 | Jumlah Lantai Office | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2
| 5 | NILAI PROYEK (EXCLUDE PPN) | 66003378378 | 64361261261 | 73612341441 | 83500000000 | 95450966185 | 90676156442 |  | 9682432432 | 19369369369 | 19636909091 | 57037847190 | 1657657658 | 751107430.6 | 3896396396 |  | 810810810.8 | 810810810.8 |  | 1270027027 |  |  | 3959857364 | 3231489143 | 1359584992 | 2862578593 | 4169805851 | 4797674969 | 5990000000 | 5697402972 | 4275000000 | 5690993485 | 2797000000 | 3528000000 | 3531000000 | 2566000000 |  | 2370000000 |  | 3846038739 |  | 892567000 | 876372000 | 0 | 894313000 |  | 1671968276 | 1143596000 | 1248125000 | 1301815000 |  | 5 | NILAI PROYEK (EXCLUDE PPN) | 66003378378 | 64361261261 | 73612341441 | 83500000000 | 95450966185 | 90676156442 | 9682432432 | 19369369369 | 19636909091 | Proses Tender (ESTIMASI)
|  | GRADING | 8578378378 | - | 8762662162 | 6000000000 | 13555966185 | 21443360360 |  | - | - | 3320954304 | 18765847190 |  |  |  |  | - | - |  | - | [32 empty] | GRADING | 8578378378 | - | 8762662162 | 6000000000 | 13555966185 | 21443360360 | - | - | 3320954304 | 19500000000
|  | STRUC, ARCH, ME, & RELAYOUT | 57425000000 | 64361261261 | 64849679279 | 77500000000 | 81895000000 | 69232796082 |  | 9682432432 | 19369369369 | 16315954787 | 38272000000 | 1657657658 | 751107430.6 | 3896396396 |  | 810810810.8 | 810810810.8 |  | 1270027027 |  |  | 3959857364 | 3231489143 | 1359584992 | 2862578593 | 4169805851 | 4797674969 | 5990000000 | 5697402972 | 4275000000 | 5690993485 | 2797000000 | 3528000000 | 3531000000 | 2566000000 |  | 2370000000 |  | 3846038739 |  | 892567000 | 876372000 |  | 894313000 |  | 1671968276 | 1143596000 | 1248125000 | 1301815000 |  |  | STRUC, ARCH, ME, & RELAYOUT | 57425000000 | 64361261261 | 64849679279 | 77500000000 | 81895000000 | 69232796082 | 9682432432 | 19369369369 | 16315954787 | 51200000000
|  | SBO | [10 empty] | 1080000000 | [40 empty] | SBO | [9 empty] | 1080000000
| 6 | SPK | [10 empty] | Terpilih | [18 empty] | 17 Maret'25 s.d 09 Juli '25 |  |  |  | 1 April '26-03 Agust '26 | 07 April '26 s.d 27 Juli '26 |  | 03 Nov '25 s.d 31 Jan '26 | [13 empty] | 6 | SPK | [9 empty] | Proses Tender
|  | GRADING | 5 JULI 2022 S.D 22 SEP 2022 | - | 08 MAR 23 s/d 30 JUN 23 | 08 AGUST 23 s/d 15 NOV 23 | 6 Mei '24 s.d 17 sep'24 | 21 Mei '24 s.d 2 okt '24 |  | - | - | - | 12 Feb'25 s.d 27 Juni'25 | - | - | - |  | - | - |  | - | [6 empty] | - | - | [24 empty] | GRADING | 5 JULI 2022 S.D 22 SEP 2022 | - | 08 MAR 23 s/d 30 JUN 23 | 08 AGUST 23 s/d 15 NOV 23 | 6 Mei '24 s.d 17 sep'24 | 21 Mei '24 s.d 2 okt '24 | - | - | -
|  | KONTRAKTOR GRADING | PT. RAJAWALI R.I | - | PT. BERKAT PRINSIP M. | PT. MULTI INDAH NUSANTARA | PT. MULTI INDAH N. | PT. SINAR MUTIARA EPC |  | - | - | - | PT. SINAR MUTIARA EPC | - | - | - |  | - | - |  | - | [6 empty] | - | - | [24 empty] | KONTRAKTOR GRADING | PT. RAJAWALI R.I | - | PT. BERKAT PRINSIP M. | PT. MULTI INDAH NUSANTARA | PT. MULTI INDAH N. | PT. SINAR MUTIARA EPC | - | - | -
|  | STRUC, ARCH & ME | 27 OKT '22 S.D 22 AGUS'23 | 06 FEB 23 s/d 30 NOV 23 | 24 MEI 23 s/d 18 MAR 24 | 25 SEP 23 s/d 14 JUL 24 | 1 Agust'24 S.D 27 Juni '25 | 2 Sep '24 s.d 28 Jul '25 |  | 1 Juli '21 s.d 20 dec '21 | 20 Juni ' 23 s.d 7 feb '24 | 22 APR '24 s/d 13 MAR '25 | 16 JUN'25 s/d 15 MEI'26 | 9 Agust'22 s.d 7 okt '22 | 18 Agus'22 s.d 16 okt '22 | 13 Nov s.d 15 Feb '24 |  | 22 APR '24 – 10 JUN '24 | 22 APR '24 – 10 JUN '24 |  | 18 Nov'25 s.d 30 Des '26 |  |  | 01 Sep'20 s.d 30 Nov '20 | 01 Sep'20 s.d 30 Nov '20 | 01 Sep'20 s.d 30 Nov '20 | 01 Sep'20 s.d 30 Nov '20 | 10 Agust'21 s.d 30 Nov'21 | 10 Agust'21 s.d 30 Nov'21 | 24 Mei 2024 S.d 20 Okt 24 | 29 Juli 24 S.d 26 Des 24 | 17 Maret '25 s.d 09 Juli'25 | 9 April 25 S.d 26 Agustus 25 | 7 April 2025 s/d 27 Juli 2025 | 13 April 2026 s/d 31 Agustus 2026 | 1 April '26-03 Agust '26 | 07 April '26 s.d 27 Juli '26 |  | 03 Nov '25 s.d 31 Jan '26 | 17 Sep '26 s.d 10 Des '26 | 09 Sept 2024 s.d 06 Jan 2025 |  | 28 Juli '23 s.d 10 Sep '23 | 17 Okt '23 s.d 30 Nov '23 |  | 15 Agust '24 s.d 18 Sep '24 |  | 8 Mei '23 S.D 24 Juni '23 | 28 Nov '24 s.d 06 jan '25 | 7 Agust'25 s.d 15 Okt '25 | 01 Sept'25 s.d 31 Okt '25 |  |  | STRUC, ARCH & ME | 27 OKT '22 S.D 22 AGUS'23 | 06 FEB 23 s/d 30 NOV 23 | 24 MEI 23 s/d 18 MAR 24 | 25 SEP 23 s/d 14 JUL 24 | 1 Agust'24 S.D 27 Juni '25 | 2 Sep '24 s.d 28 Jul '25 | 1 Juli '21 s.d 20 dec '21 | 20 Juni ' 23 s.d 7 feb '24 | 22 APR '24 s/d 13 MAR '25
|  | MAINCONT | PT. MITRA SURYA PERSADA | PT. PRIMATAMA KONSTRUKSI | PT. SINAR MUTIARA EPC | PT. MITRA SURYA PERSADA | PT. SWADAYA UNION N. | PT. PRIMATAMA K. |  | PT. SWADAYA UNION NARATAMA | PT. MAHARANI K.M. | PT. OMETRACO ARYA SAMANTA | PT SWADAYA UNION NARATAMA | CV. KARYA CINTA B. | PT. InBieco Power | CV. KARYA CINTA B. |  | CV. ADIMAS | CV. ADIMAS |  | CV. CAHAYA FIRATAMA |  |  | PT. MEGAH BANGUN BAJA SEMESTA | PT. MEGAH BANGUN BAJA SEMESTA | PT. MEGAH BANGUN BAJA SEMESTA | PT. MEGAH BANGUN BAJA SEMESTA | PT. MITRA SURYA PERSADA | PT. MITRA SURYA PERSADA | PT. MITRA SURYA PERSADA | PT. OMETRACO ARYA SAMANTA | PT. BINERKAHAN HENTA PUTRAS | PT. SINAR MUTIARA EPC | PT. MITRA SURYA PERSADA | PT. OMETRACO ARYA SAMANTA | PT. MITRA SURYA PERSADA | PT. SINAR MUTIARA EPC |  | PT. SINAR MUTIARA EPC |  | PT. MULTI INDAH NUSANTARA |  | CV. KARYA CINTA BIMA | CV. PUTRA KALI AMANDIT |  | CV. PUTRA PRATAMA |  |  | CV. BINTANG CEMERLANG | CV. Asmara Bersaudara | CV.Geonusa |  |  | MAINCONT | PT. MITRA SURYA PERSADA | PT. PRIMATAMA KONSTRUKSI | PT. SINAR MUTIARA EPC | PT. MITRA SURYA PERSADA | PT. SWADAYA UNION N. | PT. PRIMATAMA K. | PT. SWADAYA UNION NARATAMA | PT. MAHARANI K.M. | PT. OMETRACO ARYA SAMANTA
| 7 | SERAHTERIMA | 23 AGUSTUS 2023 | 02 JANUARI 2024 | 20 MEI 2024 | 15 AGUSTUS 2024 | [5 empty] | - | [5 empty] | 25 JUNI 2024 | 25 JUNI 2024 |  | 25 Januari 2026 |  |  | 2021-11-01 | 29/12/20 | 29/12/20 | 2021-11-01 |  |  | Done | Done | Done |  |  |  | 22 Juli 2026 | 17 Juli 2026 |  |  |  | 07 JANUARI 2025 | [7 empty] | 07 JANUARI 2025 | 16 Oktober 2025 | 30 Oktober 2025 |  | 7 | SERAHTERIMA | 23 AGUSTUS 2023 | 02 JANUARI 2024 | 20 MEI 2024 | 15 AGUSTUS 2024 |  |  |  |  | -
| 8 | PEKERJAAN TAMBAH / KURANG | 661000000 | 1554000000 | 732804888 | 912940668.5 | -79708963 | 44607571 |  | 783715993 | -582748895 | 1 | 3566000000 | 0 | 0 | 0 |  | 58176804.5 | 58176804.5 |  | 54270000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2760000 | -2960000 | 119219000 | 9833250 | -26510990 |  |  |  | 0 | 0 |  | -21817875 |  | -43000000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 8 | PEKERJAAN TAMBAH / KURANG | 661000000 | 1554000000 | -47195112 | -202059331.5 | -79708963 | 44607571 | 783715993 | -582748895 | 0 | 0
|  | PROSENTASE PEKERJAAN TAMBAH MAINCONT: | 1.151% | 2.414% | 1.203% | 1.439% |  |  |  | 8.094% | -3.009% | 0% | 7.839% | 0% | 0% | 0% |  | 7.175% | 7.175% |  | 4.273% | [6 empty] | -0.06619% | -0.0617% | 1.99% | 0.1726% | -0.6201% | [6 empty] | -0.9206% |  | -1.118% | [7 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | GRADING | - | - | -47195112 | -202059331.5 | -79708963 | 44607571 |  | 0 |  | - | 566000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | - | [32 empty] | GRADING | - | - | -47195112 | -202059331.5 | -79708963 | 44607571 | 0 |  | -
|  | HARGA GRADING/M2 + PEK.TAMBAH | 376574.9947 | 0 | 492399.2684 | 182669.8383 | 541998.7621 | 795850.6641 |  |  |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | - | [32 empty] | HARGA GRADING/M2 + PEK.TAMBAH | 376574.9947 | 0 | 492399.2684 | 182669.8383 | 541998.7621 | 795850.6641 |  |  | -
|  | STRUC, ARCH & ME | 661000000 | 1554000000 | 780000000 | 1115000000 | PROSES KONSTRUKSI | PROSES KONSTRUKSI |  | 783715993 | -582748895 | 1 | 3000000000 |  |  |  |  | 58176804.5 | 58176804.5 |  | 54270000 | [6 empty] | -2760000 | -2960000 | 119219000 | 9833250 | -26510990 | [6 empty] | -21817875 |  | -43000000 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | STRUC, ARCH & ME | 661000000 | 1554000000 | PROSES KLARIFIKASI | PROSES KLARIFIKASI | PROSES KONSTRUKSI | PROSES KONSTRUKSI | 783715993 | -582748895 | -
|  | HARGA BANGUNAN /M2+ TAMKUR (exclude Pek. Grading) | 4185111.534 | 4028465.382 | 5643668.426 | 4475680.938 | 5622146.706 | 4627087.457 |  |  | 8563545.496 |  | 5836247.938 | 722259.4474 | 279637.9116 | 1086860.919 |  | 326502.9552 | 326502.9552 |  | 399078.9763 |  |  | 1926469.163 | 2017612.661 | 2634854.636 | 2137848.09 | 2785458.457 | 2833755.892 | 3328367.747 | 3192127.245 | 2614454.775 | 3318363.548 | 2944210.526 | 3629629.63 | 2937603.993 | 3524725.275 |  | 6261819 |  | 425586.251 |  | 13731800 | 16535320.75 |  | 14424403.23 |  | 12028548.75 | 10891390.48 | 19201923.08 | 16906688.31 |  |  | HARGA BANGUNAN /M2+ TAMKUR (exclude Pek. Grading) | 4185111.534 | 4028465.382 | 5576594.179 | 4412202.159 | 5622146.706 | 4627087.457 | 2159675.708 | 8563545.496 | 7440694.449 | 7240160.264
|  | HARGA TOTAL INVESTASI/m2 | 4803185.946 | 4028465.382 | 6393134.32 | 4805767.213 | 6547300.808 | 6063208.957 |  |  | 8563545.496 | 8955175.617 | 8569952.466 | 722259.4474 | 279637.9116 | 1495846.204 |  | 326502.9552 | 326502.9552 |  | 399078.9763 |  |  | 1926469.163 | 2017612.661 | 2634854.636 | 2137848.09 | 2785458.457 | 2833755.892 | 3328367.747 | 3192127.245 | 2614454.775 | 3318363.548 | 2944210.526 | 3629629.63 | 2937603.993 | 3524725.275 |  | 5582049.426 |  | 425586.251 |  | 13731800 | 16535320.75 |  | 14424403.23 |  | 12028548.75 | 10891390.48 | 19201923.08 | 16906688.31 |  |  | HARGA TOTAL INVESTASI | 4808827.751 | 4028465.382 | 6326060.072 | 4742288.434 | 6547300.808 | 6063208.957 | 2159675.708 | 8563545.496 | 8955175.616 | 0
| 9 | BIAYA KONSULTAN | 1417347297 | 1817117117 | 1944151351 | 2164635316 | 1811508108 | 1670848626 |  | 653360000 | 1531441441 | 1037337838 | 1522600000 | [7 empty] | 0 | [31 empty] | 9 | BIAYA KONSULTAN | 1417347297 | 1717117117 | 1944151351 | 2164635316 | 1811508108 | 1670848626 | 653360000 | 1441441441 | 1037337838 | 1356600000
|  | SOIL INVESTIGATION & TOPOGRAFI | 77833783.78 | 134234234.2 | 89009009.01 | 94594594.59 | 103400000 | 200700000 |  | 0 | 0 | 37837837.84 | 72200000 | - | - | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | - | [9 empty] | - | [14 empty] | SOIL INVESTIGATION & TOPOGRAFI | 77833783.78 | 134234234.2 | 89009009.01 | 94594594.59 | 103400000 | 200700000 | 0 | 0 | 37837837.84 | 72200000
|  |  | PT. BAHANA TEHNIK RAYA | PT. BAHANA TEHNIK RAYA | CV. INATON JAYA | CV. KONSULTAN ENJINIRING M. | PT. BAHANA TEHNIK RAYA | CV. HADED BARAKAT U. |  | - | - | [43 empty] | PT. BAHANA TEHNIK RAYA | PT. BAHANA TEHNIK RAYA | CV. INATON JAYA | CV. KONSULTAN ENJINIRING M. | PT. BAHANA TEHNIK RAYA | CV. HADED BARAKAT U. | - | -
|  | PERENCANAAN | 807477477.5 | 882882883 | 1097342342 | 1349320000 | 1045045045 | 799228626.1 |  | 185860000 | 495495495.5 | 431000000 | 660000000 | - | - | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | - | Design & Build | Design & Build | Design & Build | Design & Build | Design & Build | Design & Build | Design & Build | Design & Build |  | INTERNAL SAT | [12 empty] | 66 |  | PERENCANAAN | 807477477.5 | 882882883 | 1097342342 | 1349320000 | 1045045045 | 799228626.1 | 185860000 | 495495495.5 | 431000000 | 660000000
|  | TAMBAH | 36036036.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 166000000 | - | - | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | - | [9 empty] | - | [14 empty] | TAMBAH | 36036036.04
|  | HARGA PERENCANAAN / M2 | 71200.3601 | 66548.0414 | 107330.7761 | 91604.0899 | 83556.8118 | 63658.194 |  | 85768.3433 | 225862.7742 | 196552.3532 | 122051.7301 | - | - | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | - | [9 empty] | - | [14 empty] | HARGA PERENCANAAN / M2 | 71002.821 | 66548.0414 | 107330.7761 | 91604.0899 | 83556.8118 | 63658.194 | 83457.5662 | 225862.7742 | 196552.3532 | 122051.7301
|  |  | PT. ARKONIN ENGINEERING M.P | PT. HAERTE WIDYA K.E | PT. WIRATMAN | PT. WIRATMAN | PT. HAERTE WIDYA K.E | PT. GUBAHREKA C. |  | SURYADI | PT. WIRATMAN C.M. | PT. WIRATMAN | PT WIRATMAN | - | - | - | [11 empty] | - | - | [25 empty] | PT. ARKONIN ENGINEERING M.P | PT. HAERTE WIDYA K.E | PT. WIRATMAN | PT. WIRATMAN | PT. HAERTE WIDYA K.E | PT. GUBAHREKA C. | SURYADI | PT. WIRATMAN C.M. | PT. WIRATMAN | PT WIRATMAN
|  | PENGAWASAN | 496000000 | 700000000 | 757800000 | 720720721 | 663063063.1 | 670920000 |  | 467500000 | 945945945.9 | 568500000 | 624400000 | - | - | - | [11 empty] | - | - |  |  |  | 6317002768 | [5 empty] | - | [14 empty] | PENGAWASAN | 496000000 | 700000000 | 757800000 | 720720721 | 663063063.1 | 670920000 | 467500000 | 945945945.9 | 568500000 | 624400000
|  | TAMBAH | 0 | 100000000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 90000000 | [27 empty] | -
|  | HARGA PENGAWASAN/M2 | 41866.998 | 60300.6742 | 74120.2258 | 48929.0648 | 53015.3564 | 53438.4707 |  | 215736.0406 | 472217.462 | 259257.5702 | 104049.3251 | - | - | - | [11 empty] | - | - | [9 empty] | - | [14 empty] | HARGA PENGAWASAN/M2 | 41750.8417 | 52763.09 | 74120.2258 | 48929.0648 | 53015.3564 | 53438.4707 | 209923.6641 | 431192.569 | 259257.5702 | 104049.3251
|  | KONSULTAN PENGAWASAN | PT. ULTIMATE C.M. | PT. WIRATMAN CIPTA M. | PT. ULTIMATE CM. | PT. ULTIMATE CM. | PT. ULTIMATE CM. | PT. REKAJASA C.M. |  | PT. GRIYA AGRA SAGUNA | PT. WIRATMAN C.M. | PT. REKAJASA C.M. | PT Rekajasa | - | - | - | [11 empty] | - | - | PT Rekajasa | Internal SAT | Internal SAT | Internal SAT |  |  | INTERNAL SAT | INTERNAL SAT |  | INTERNAL SAT |  | INTERNAL SAT |  | INTERNAL SAR | [5 empty] | INTERNAL SAT | INTERNAL SAT | INTERNAL SAT |  |  |  | PT. ULTIMATE C.M. | PT. WIRATMAN CIPTA M. | PT. ULTIMATE CM. | PT. ULTIMATE CM. | PT. ULTIMATE CM. | PT. REKAJASA C.M. | PT. GRIYA AGRA SAGUNA | PT. WIRATMAN C.M. | PT. REKAJASA C.M. | PT Rekajasa C.M
| 10 | NILAI TOTAL PROJECT | 67420725676 | 66178378378 | 75556492792 | 85664635316 | 97262474293 | 92347005068 |  | 10335792432 | 20900810811 | 20674246929 | 58560447190 | 1657657658 | 751107430.6 | 3896396396 |  | 810810810.8 |  |  | 1270027027 | [6 empty] | 4169805851 | 4797674969 | 5990000000 | 5697402972 | 4275000000 | 5690993485 |  |  | 3531000000 | 2566000000 |  | 2348182125 | 0 | 3846038739 |  | 892567000 | [5 empty] | 1143596000 | 1248125000 | 1301815000
20201484960
[13 empty] | 20201484960 |  | 904560.1834
603815.3084
| 11 | BREAKDOWN COST/M2 | [36 empty] | 6261819
|  | WAREHOUSE +ME | 4422746 | 4034545 |  |  | 5298689 | 4105413 |  | 3756339 | 7712464
|  | OFFICE + ME | 4675917 | 4946683 |  |  | 8388206 | 7847230 |  | 0 | 8749659
|  | SUPPORTING BUILDING + ME | 2998260 | 3746109 |  |  | 3876977 | 3896780 |  | 0 | 0
|  | RIGID PAVEMENT | 455430 | 491285 |  |  | 781360 | 531365 |  | 0 | 0
|  | INFRASTRUKTUR | 1690130 | 536735 |  |  | 1496520 | 1606694 |  | 0 | 0
|  | HYDRANT - EXCLUDE PEK.SIPIL | 129301 | 169031 |  |  | 139085 | 245832 |  | 109244 | 0
|  | PARKIR MOTOR 2 LANTAI | 0 | 0 |  |  | 6659693 | 0 |  | 0 | 3957383
|  | ORNAMEN - FROONT LOOK ALFAMART | [7 empty] | 1641467 | 0
| 12 | PIC - BD B&D | WINDA | AGUS - WINDA | AGUS | AGUS | WINDA | WINDA |  | WINDA | WINDA | AGUS | IAN | WINDA | WINDA | WINDA |  | AGUS |  | AGUS | WINDA | [6 empty] | WINDA | WINDA | IAN | IAN |  | IAN | [5 empty] | IAN | IAN | AGUS | [7 empty] | AGUS | AGUS
|  | KAPASITAS DC THD JML TOKO | 500 | 500 | 400 | 600 | 500 | 500 |  | 750 |  | 650 | 269 | [16 empty] | 650 | 495
|  | KETINGGIAN RAK | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 10 | 8m & 10m | 8 | [16 empty] | 8m & 10m | 8
|  | DAYA PLN | 345 | 345 | 197 | 345 | 345 | 345 |  | 345 | 197 | 197 | 164 | [16 empty] | 197 | 240
|  | KAPASITAS GENSET | 250 | 350 | 250 | 350 | 350 | 350 |  | 340 | 140 | 125 | 140 | [16 empty] | 125 | 315
|  | LUASAN CO-WORKING SPACE (M2) | 684.56 | 485 | 378 | 543 | 400 | 460
|  | JUMLAH PERSONEL BRANCH OFFICE (ORG) | 216 | 181 | 154 | 186 | 161 | 173 |  |  |  | 217 | 124 | [16 empty] | 217 | 297 | [7 empty] | 304 | 304 | 256 | [7 empty] | 256 | 256
|  | KOEFISIEN RUANG KERJA PER ORG | 3.1693 | 2.6796 | 2.4545 | 2.9194 | 2.4845 | 2.659
|  | SUMBER AIR | AIR TANAH | AIR TANAH | AIR TANAH | AIR TANAH | AIR TANAH | AIR TANAH |  | AIR TANAH | PAM | AIR TANAH | AIR TANAH | [16 empty] | AIR TANAH | AIR TANAH
|  | FURNITURE (HARGA) | 1536494190 | 1334993393 | 1599222761 | 2050686705 |  |  |  | -- | -
LANSCAPE
|  | AC | 923.800 Btu | 576.256 Btu | 493.664 Btu | 554.365 Btu | 580.202 Btu | 568.900 Btu |  |  | 1.128.000 Btu
|  |  | 1550000 | 2300000 | 30000000
|  |  | 0.002699% | 0.003574% | 0.04626% | Warehouse | Pancang | Nilai Bangunan |  | Total Biaya Bangunan
[5 empty] | 0.01751% | palangkaraya | 5600000000 | 63632796082 |  | 69232796082
|  |  | 5742500 | 6436126.126 | 6484967.928 | Sirie | 18000000000 | 58778500000 |  | 76778500000 |  |  | 38272000000
28704000000
3218063063
1724940000

## DATA HYDRANT
N0 | CABANG |  | DOCUMENT |  |  | JENIS POMPA HYDRANT |  |  | JUMLAH EQUIPMENT
|  | MERK | SLO | TAHUN AKTIF | MASA AKTIF SLO | ELECTRIC PUMP | JOKCKEY PUMP | DIESEL PUMP | IHB | OHB | SC
1 | SEMARANG |  |  |  |  | √ | √ | X | 4 | 4 | 1
2 | MAKASSAR |  | √ | 2022 |  | √ | √ | X | 4 | 1 | 1
3 | LOMBOK |  |  |  |  | √ | √ | X
4 | MADIUN |  |  |  |  | √ | √ | X | 4 | 2 | 1
5 | TEGAL |  |  |  |  | √ | √ | X | 5 | 4 | 1
6 | GORONTALO |  | √ |  |  | √ | √ | X | 5 | 7 | 1
7 | BANDUNG |  | √ | 2023 | 2024 | √ | √ | X | 6 | 1 | 1
8 | BEKASI |  | √ | 2024 | 2025 | √ | √ | X | 3 | 4 | 1
9 | CILACAP |  | √ | 2022 | 2023 | √ | √ | X | 7 | 3 | 1
10 | CILEUNGSI 2 |  | √ | 2024 | 2025 | √ | √ | X | 8 | 23 | 1
11 | CIKOKOL |  | √ | 2026 |  | √ | √ | √
12 | LAMPUNG |  | V | 2024 |  | √ | √ | X | 1 | 4 | 1
13 | MALANG |  | √ | 2023 | 2024 | √ | √ | X | 4 | 2
14 | KLATEN |  | √ | 2023 | 2024 | √ | √ | X
15 | PALEMBANG |  | √ | 2023 | 2024 | √ | √ | X | 5 | 5 | 1
16 | BALI |  | √ | 2024 |  | √ | √ | X | 3 | 4 | 1
17 | BALARAJA |  | √ | 2022 | 2023 | √ | √ | X | 8 | 2 | 1
18 | SIDOARJO |  | √ | 2022 | 2023 | √ | √ | X | 4 | 3
19 | MEDAN |  | √ | 2022 | 2023 | √ | √ | X
20 | BOGOR |  | √ | 2022 | 2023 | √ | √ | X | 4 | 2 | 1
21 | PLUMBON |  | √ | 2024 | 2025 | √ | √ | X
22 | JEMBER |  | √ | 2024 | 2025 | √ | √ | X | 6 | 3 | 1
23 | PEKANBARU |  | √ | 2023 | 2024 | √ | √ | X | 4 | 2 | 1
24 | JAMBI |  | √ | 2024 | 2025 | √ | √ | X
25 | BANJARMASIN |  | √ | 2024 | 2025 | √ | √ | X
26 | KARAWANG |  | √ | 2024 | 2025 | √ | √ | X |  |  | 1
27 | PARUNG |  | √ | 2023 | 2024 | √ | √ | X | 4 | 4 | 1
28 | PONTIANAK |  | √ | 2021 | 2022 | √ | √ | √
29 | MANADO |  | √ | 2024 | 2025 | √ | √ | X | 4 | 5 | 1
30 | REMBANG |  | √ | 2020 | 2021 | √ | √ | √ | 5 | 4 | 1
31 | BATAM |  | √ | 2021 | 2022 | √ | √ | √ | 4 | 4 | 1
32 | SERANG |  | √ | 2022 | 2023 | √ | √ | X | 4 | 4
33 | CIANJUR |  | √ | 2024 | 2025 | √ | √ | X | 4 | 1 | 1
34 | LUWU |  | √ | 2024 | 2025 | √ | √ | X | 6 | 7 | 1
GRAND TOTAL | [8 empty] | 94 | 87 | 18
Note :
IHB : Indoor Hydrant Box
OHB : Outdoor Hydrant Box
SC : Siamese Connection ( Titik sambungan antara mobil pemadam dan sistem hydrant gedung )